Приложение 3

к коллективному договору КГУ им. К.Э. Циолковского

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**Председатель первичной профсоюзной организации работников КГУ им. К.Э. Циолковского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.Н. Зиновьева/«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | **Утверждено:**Ректор КГУ им. К.Э. Циолковского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.А. Казак/«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

**Перечень**

**комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам университета**

(утвержден приказом министерства здравоохранениятроссийской федерации

от 15 декабря 2020 года № 1331н )

1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий** | **Наименование медицинского изделия** | **Требуемое количество, (не менее)** |
| 1. | 182450  | Маска хирургическая, одноразового использования  | Маска медицинская нестерильная одноразовая  | 10 шт. |
| 367580  | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования  |
| 2. | 122540  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные  | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М  | 2 пары  |
| 122560  | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные  |
| 139350  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные  |
| 139360  | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные  |
| 185830  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные  |
| 185850  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные  |
| 205280  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные  |
| 205290  | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные  |
| 298450  | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные  |
| 320790  | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные  |
| 321530  | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные  |
| 3. | 327410  | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования  | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования  | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения  | 1 шт. |
| 210380  | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования  |
| 5. | 150130  | Рулон марлевый тканый, нестерильный  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см  | 4 шт. |
| 150140  | Бинт марлевый тканый, стерильный  |
| 6. | 150130  | Рулон марлевый тканый, нестерильный  | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см  | 4 шт. |
| 150140  | Бинт марлевый тканый, стерильный  |
| 7. | 223580  | Салфетка марлевая тканая, стерильная  | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см № 10  | 2 уп. |
| 8. | 136010  | Лейкопластырь кожный стандартный  | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см  | 1 шт. |
| 122900  | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный  |
| 141730  | Лейкопластырь кожный силиконовый  |
| 269230  | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый  |
| 9. | 142270  | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный  | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см  | 10 шт. |
| 10. | 142270  | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный  | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см  | 2 шт. |
| 11. | 293880  | Одеяло спасательное  | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см  | 2 шт. |
| 12. | 260590  | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования  | Ножницы для разрезания повязок  | 1 шт. |
| 116910  | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования  |
| 103290  | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки  |
| 151740  | Ножницы диссекционные  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Требуемое количество, (не менее)** |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам  | 1 шт. |
| 2. | Футляр  | 1 шт. |
| Сумка  |